## Прайс-лист
Прайс-лист "Центр датчиков движения"
https://shop.smart-1.ru/minicart/total/
Актуальность прайса на: 2024-03-29 01:00:54
№ | Картика | Артикул | Бренд | Наименование | Описание | URL | Розн.Цена | Цена | Валюта
Таймеры, счетчики наработки, реле времени, диммеры
1 |  | OB270123 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis ALPHA QRD, белый | Аналоговый таймер ALPHA предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. • Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. • Перекидной контакт. • Переключатель on/off/аuто. | https://shop.smart-1.ru/product/213424/ | 0 | 10023.44 | руб.
2 |  | OB270023 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis ALPHA D, белый | Аналоговый таймер ALPHA предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. • Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. • Перекидной контакт. • Переключатель on/off/аuто. | https://shop.smart-1.ru/product/213423/ | 0 | 9409.76 | руб.
3 |  | OB050523 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis CRONO D, белый | Аналоговый таймер CRONO предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. А также есть двухканальное исполнение таймера. | https://shop.smart-1.ru/product/213425/ | 0 | 15546.56 | руб.
4 |  | OB050623 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis CRONO QRD, белый | Аналоговый таймер CRONO предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. А также есть двухканальное исполнение таймера. | https://shop.smart-1.ru/product/213426/ | 0 | 16262.52 | руб.
5 |  | OB050823 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis CRONO QRDD, белый | Аналоговый таймер CRONO предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. А также есть двухканальное исполнение таймера. | https://shop.smart-1.ru/product/213427/ | 0 | 22399.32 | руб.
6 |  | OB251032 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis MINI T D, белый | Аналоговый таймер MINI T предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва в зависимости от модели. Монтаж настенный или на DIN-рейку. Перекидной контакт. | https://shop.smart-1.ru/product/213421/ | 0 | 5829.96 | руб.
7 |  | OB251232 | Orbis | Аналоговый таймер Orbis MINI T QRD, белый | Аналоговый таймер MINI T предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва в зависимости от модели. Монтаж настенный или на DIN-рейку. Перекидной контакт. | https://shop.smart-1.ru/product/213422/ | 0 | 7057.32 | руб.
8 |  | 43.15.0001.1 | Grasslin | Бытовой таймер Grasslin Topica smart | Topica smart — это таймер с розеткой Schuko, который используется для всех задач переключения в домашнем хозяйстве и в промышленном секторе. Сокет таймер. Недельная функция. Функция года. Астрономическая функция. Импульс/цикл/случайная функция. Можно управлять через смартфон (блютуз). | https://shop.smart-1.ru/product/15984/ | 0 | 20844.66 | руб.
9 |  | 49.01.0001.1 | Grasslin | Диммер Grasslin Trim 100 | Универсальный диммер UP для нагрузок R, C с автоматическим определением нагрузки. Управление с помощью кнопки. Оптимизированные настройки для светодиодов и ламп накаливания (настройка минимального уровня затемнения). Простой монтаж заподлицо благодаря особенно маленькому корпусу. Идеально подходит для диммируемых светодиодов, галогенных ламп и ламп накаливания. Функция памяти сохраняет последнее установленное значение света. | https://shop.smart-1.ru/product/15990/ | 0 | 10360.96 | руб.
10 |  | OB200009 | Orbis | Диммер Orbis DIM LED, белый | Диммеры применяются в офисах, жилых домах и служат для диммирования света. Устройство DIM LED предназначено для установки в универсальный бокс, позади выключателя. | https://shop.smart-1.ru/product/21315/ | 0 | 6136.8 | руб.
11 |  | 5320001 | Theben | Диммер Theben DIMAX 532 plus | Универсальный диммер для L, R, и С нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки. Яркость включения настраивается индивидуально. Настраиваемая минимальная яркость (требуется для LED и ESL). Монтаж на дин-рейку. Коммутация до 400 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9018/ | 0 | 16876.2 | руб.
12 |  | 5340001 | Theben | Диммер Theben DIMAX 534 plus | Универсальный диммер для L, R, и С нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки. Можно управлять с помощью кнопок или выключателей, и подключать в связке с датчиками присутствия или реле времени. Функции «Подъем» и «Отбой» (могут быть отключены), например, для детских комнат. Настраиваемая скорость диммирования ламп. Монтаж на дин-рейку. Коммутация до 400 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9019/ | 0 | 20353.72 | руб.
13 |  | 5400130 | Theben | Диммер Theben DIMAX 540 plus B | Диммер скрытого монтажа для нагрузок R и C Оптимизированные настройки для светодиодов и ламп накаливания Полностью герметичная электроника | https://shop.smart-1.ru/product/15995/ | 0 | 6341.36 | руб.
14 |  | 5410130 | Theben | Диммер Theben DIMAX 541 plus E | Универсальный диммер для L, R, и С нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки. Подходит для всех диммируемых светодиодных и галогенных ламп. Функции комфорта «Подъем» и «Отбой», например, для детских комнат (могут быть отключены). Монтаж в подрозетник / распаячную коробку. Коммутация до 250 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9021/ | 0 | 9512.04 | руб.
15 |  | 5420130 | Theben | Диммер Theben DIMAX 542 plus S | Универсальный диммер для L, R, и С нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки. Подходит для всех диммируемых светодиодных и галогенных ламп. Управление с помощью выключателя-кнопки, настройка потенциометром. Настраиваемая минимальная яркость. Плавное включение/выключение, возможность вручную выбрать тип нагрузки. Монтаж в подрозетник / распаячную коробку. Коммутация до 250 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9022/ | 0 | 10228 | руб.
16 |  | 5440130 | Theben | Диммер Theben DIMAX 544 plus P | Универсальный диммер для L, R, и С нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки. Управление кнопкой или приложением через Bluetooth. Подходит для всех диммируемых светодиодных и галогенных ламп. Функции «мягкого» включения и выключения. Монтаж в подрозетник / распаячную коробку. Коммутация до 250 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9020/ | 0 | 16057.96 | руб.
17 |  | 5450130 | Theben | Диммер Theben DIMAX 545 plus P | Универсальный диммер для L, R, и С нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки. Управление кнопкой или приложением через Bluetooth. Подходит для всех диммируемых светодиодных и галогенных ламп. Функции «мягкого» включения и выключения. Монтаж в подрозетник / распаячную коробку. Коммутация до 250 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/1005/ | 0 | 16057.96 | руб.
18 |  | 3120130 | Theben | Импульсное реле Theben OKTO ES12-230 | Электронный импульсный переключатель, 1 канал, NO контакты (16A при 230VAC). Управление группой освещения несколькими выключателями (тип «звонковая кнопка»). Автоматическое определение 3-х или 4-х проводного подключения. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/1018/ | 0 | 11455.36 | руб.
19 |  | 3120131 | Theben | Импульсное реле Theben OKTO ES12-UC | Электронное реле с блокировкой, 1 канал/контакт (нормально разомкнутый контакт). Беспотенциальный вход с несколькими напряжениями (от 8 В до 230 В). Возможно удобное управление освещением одного общего потребителя несколькими кнопками. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/1019/ | 0 | 12171.32 | руб.
20 |  | 3120120 | Theben | Импульсное реле Theben OKTO S12-230 | Электромеханический импульсный переключатель, 1 канал, NO контакты (16A при 230VAC). Управление группой освещения несколькими выключателями (тип «звонковая кнопка»). Простое двухпроводное подключение кнопок. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/1016/ | 0 | 4602.6 | руб.
21 |  | 3120122 | Theben | Импульсное реле Theben OKTO S22-230 | Электромеханический импульсный переключатель, 2 канала, NO контакты (16A при 230VAC). Управление двумя группами освещения несколькими выключателями (тип «звонковая кнопка»). Простое двухпроводное подключение кнопок. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/1017/ | 0 | 7875.56 | руб.
22 |  | 18.13.0001.1 | Grasslin | Лестничный таймер Grasslin Trealux 450 | Выключатели лестничного освещения Trealux предлагают максимальную функциональность и позволяют индивидуально контролировать желаемую ситуацию в жилых зданиях, офисах, торговле и промышленности, а также на всей наружной территории и обеспечивают заметное повышение энергоэффективности. | https://shop.smart-1.ru/product/15989/ | 0 | 10872.36 | руб.
23 |  | 18.13.0016.1 | Grasslin | Лестничный таймер Grasslin Trealux 510 | Выключатели лестничного освещения Trealux предлагают максимальную функциональность и позволяют индивидуально контролировать желаемую ситуацию в жилых зданиях, офисах, торговле и промышленности, а также на всей наружной территории и обеспечивают заметное повышение энергоэффективности. | https://shop.smart-1.ru/product/15988/ | 0 | 13685.06 | руб.
24 |  | 0410002 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 041 | Лестничное реле времени, электронное, многофункциональное, с 12 алгоритмами работы. Функция "Предупреждение о выключении", функция принудительного отключения, функция "Постоянно включено". Дополнительный вход для подключения управляющих сигналов 8..240 В AC/DC. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Монтаж в подрозетник / монтажную коробку. Диапазон настройки времени 0,5 - 20 минут. Коммутационная нагрузка до 1800 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9016/ | 0 | 17489.88 | руб.
25 |  | 0470002 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 047 | Лестничное реле времени, электронное. Функция принудительного отключения. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Монтаж в подрозетник / монтажную коробку. Диапазон настройки времени 0,5 - 20 минут. Коммутационная нагрузка до 1800 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9017/ | 0 | 14626.04 | руб.
26 |  | 0010002 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 1 | Лестничное реле времени, электронное, многофункциональное, с 10 алгоритмами работы. Функция "Предупреждение о выключении", функция принудительного отключения, функция "Постоянно включено". Дополнительный вход для подключения управляющих сигналов 8..240 В AC/DC. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Монтаж на DIN рейку. Диапазон настройки времени 0,5 - 20 минут. Коммутационная нагрузка до 3600 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9010/ | 0 | 13500.96 | руб.
27 |  | 0030002 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 3 | Лестничное реле времени, электронное. Функция принудительного отключения, функция "постоянно включено". Дополнительный вход для подключения управляющих сигналов 8..240 В AC/DC. Номинальное напряжение 220 - 240 V. Монтаж на DIN рейку. Диапазон настройки времени 0,5 – 20 минут. Коммутационная нагрузка до 2300 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9011/ | 0 | 13705.52 | руб.
28 |  | 0060003 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 6 plus | Лестничное реле времени, электронное, многофункциональное, с 10 алгоритмами работы. Функция "предупреждение о выключении", функция принудительного отключения, функция "постоянно включено". Без дополнительного входа 8..240 В AC/DC. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Монтаж на DIN рейку. Диапазон настройки времени 0,5 - 20 минут. Коммутационная нагрузка до 3600 Вт. Оптимизирован для LED ламп. | https://shop.smart-1.ru/product/9012/ | 0 | 11557.64 | руб.
29 |  | 0070002 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 7 | Лестничное реле времени, электромеханическое. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Предварительное предупреждение об отключении, чтобы избежать внезапной темноты. Монтаж на DIN рейку. Не потребляет электроэнергию в режиме ожидания. Диапазон настройки времени 0.5 - 20 минут. Коммутационная нагрузка до 2600 Вт. Переключение через ноль для экономии реле при высоких пиковых led токах. | https://shop.smart-1.ru/product/1009/ | 0 | 12580.44 | руб.
30 |  | 0080002 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 8 | Лестничное реле времени, электромеханическое. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Монтаж на DIN рейку. Не потребляет электроэнергию в режиме ожидания. Диапазон настройки времени 1 - 7 минут. Коммутационная нагрузка до 2300 Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/9013/ | 0 | 7875.56 | руб.
31 |  | 0090001 | Theben | Лестничный таймер Theben ELPA 9 | Лестничное реле времени, электромеханическое. Номинальное напряжение 220 - 240 В. Монтаж на DIN рейку. Не потребляет электроэнергию в режиме ожидания. Диапазон настройки времени 1 - 7 минут. Коммутационная нагрузка до 2300 Вт. Только 3-х проводное подключение. | https://shop.smart-1.ru/product/9014/ | 0 | 13807.8 | руб.
32 |  | 3425680125 | Новатек | Многофункциональный таймер-реле Новатек ЕМ-125 | Wi-Fi многофункциональный розеточный таймер с реле напряжения. Защищает нагрузку от различных аварий по напряжению и перегрузки по мощности. Есть счетчик электроэнергии. Нагрузка 16А, 230В. Степень защиты IP30. Резерв хода до 5 суток (при отсутствии питания). | https://shop.smart-1.ru/product/8768/ | 0 | 0 | руб.
33 |  | OB292032 | Orbis | Модульный таймер Orbis DUO QRD, белый | Является модульными реле времени. Позволяют управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина два модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/auto. | https://shop.smart-1.ru/product/213416/ | 0 | 6034.52 | руб.
34 |  | OB330132 | Orbis | Модульный таймер Orbis INCA DUO D, белый | Является модульными реле времени. Позволяют управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина два модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/auto. | https://shop.smart-1.ru/product/213413/ | 0 | 6443.64 | руб.
35 |  | OB330232 | Orbis | Модульный таймер Orbis INCA DUO QRD, белый | Является модульными реле времени. Позволяют управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина два модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/auto. | https://shop.smart-1.ru/product/213414/ | 0 | 7466.44 | руб.
36 |  | OB330432 | Orbis | Модульный таймер Orbis INCA DUO QRS, белый | Является модульными реле времени. Позволяют управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина два модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/auto. | https://shop.smart-1.ru/product/213415/ | 0 | 7977.84 | руб.
37 |  | OB290132N | Orbis | Модульный таймер Orbis SUPRA D, белый | Электромеханический таймер SUPRA (2.5 модуля) является модульным реле времени. Позволяет управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/off/аuто, заменяемая батарея. | https://shop.smart-1.ru/product/213417/ | 0 | 5727.68 | руб.
38 |  | OB290232N | Orbis | Модульный таймер Orbis SUPRA QRD, белый | Электромеханический таймер SUPRA (2.5 модуля) является модульным реле времени. Позволяет управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/off/аuто, заменяемая батарея. | https://shop.smart-1.ru/product/213418/ | 0 | 6239.08 | руб.
39 |  | OB290332 | Orbis | Модульный таймер Orbis SUPRA QRS, белый | Электромеханический таймер SUPRA (2.5 модуля) является модульным реле времени. Позволяет управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва в зависимости от модели. Перекидной контакт, переключатель on/off/аuто, заменяемая батарея. | https://shop.smart-1.ru/product/213419/ | 0 | 9614.32 | руб.
40 |  | OB400132 | Orbis | Модульный таймер Orbis UNO D, белый | Является модульным реле времени. Позволяет управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина одного модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Нормально открытый контакт, переключатель on/off/auto, заменяемая батарея. | https://shop.smart-1.ru/product/21340/ | 0 | 5216.28 | руб.
41 |  | OB400232 | Orbis | Модульный таймер Orbis UNO QRD, белый | Является модульным реле времени. Позволяет управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина одного модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Нормально открытый контакт, переключатель on/off/auto, заменяемая батарея. | https://shop.smart-1.ru/product/21341/ | 0 | 5932.24 | руб.
42 |  | OB400432 | Orbis | Модульный таймер Orbis UNO QRS, белый | Является модульным реле времени. Позволяет управлять освещением, температурой, насосами и т.д. Монтаж на DIN-рейку. Ширина одного модуля. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Нормально открытый контакт, переключатель on/off/auto, заменяемая батарея. | https://shop.smart-1.ru/product/213412/ | 0 | 7875.56 | руб.
43 |  | OB230130 | Orbis | Реле времени Orbis EBR-1, белый | Реле контроля уровня EBR используются для регулирования объема жидкости и применяются для управления сливом и наполнением резервуаров. Может быть снабжен датчиками SONDAS. | https://shop.smart-1.ru/product/21333/ | 0 | 7261.88 | руб.
44 |  | OB230230 | Orbis | Реле времени Orbis EBR-2, белый | Реле контроля уровня EBR-2 (двухканальный) управляют работой насосов и клапанов для регулирования уровней жидкости, а также применяются для защиты насосов от сухого хода и защиты баков от переполнения жидкостью. Приборы поддерживают заданный уровень жидкости в резервуарах промышленного назначения, бассейнах, водонапорных башнях и т.д. | https://shop.smart-1.ru/product/21334/ | 0 | 15444.28 | руб.
45 |  | 110202 | TELE | Реле времени TELE E1ZMQ10 24-240VAC/DC | Реле времени может использоваться для управления автоматическими процессами в производстве, для управления освещением, вентиляцией, системами отопления и т.д. Номинальное напряжение 24 – 240 V. Перекидной контакт 8 A. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/19971/ | 0 | 8895 | руб.
46 |  | 3450730 | Theben | Реле времени Theben TM 345 B | Прецизионное реле времени. Может использоваться для управления автоматическими процессами в производстве, для управления освещением, вентиляцией, системами отопления и т.д. Номинальное напряжение 24 – 240 V. Перекидной контакт 8 A. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/6279/ | 0 | 42139.36 | руб.
47 |  | 3450731 | Theben | Реле времени Theben TM 345 M | Прецизионное реле времени. Поворотным переключателем можно выбрать 7 алгоритмов работы прибора. Задержка включения нагрузки. Может использоваться для управления автоматическими процессами в производстве, для управления освещением, вентиляцией, системами отопления и т.д. Номинальное напряжение 12 – 240 V. Перекидной контакт 8 A. Монтаж на дин-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/6280/ | 0 | 31399.96 | руб.
48 |  | OB180801 | Orbis | Счетчик моточасов Orbis CONTA EMPOTRABLE 12\80V, белый | Счетчик моточасов CONTA EMPOTRABLE (встраиваемый) подключается к цепи питания контролируемого прибора, при подаче питания на прибор - подается питание одновременно и на счетчик, при отключении питания - отключается и счетчик, счет прекращается. При каждой подаче питания счет продолжается нарастающим итогом. Установка в стандартный бокс. | https://shop.smart-1.ru/product/21331/ | 0 | 10637.12 | руб.
49 |  | OB180800 | Orbis | Счетчик моточасов Orbis CONTA EMPOTRABLE, белый | Счетчик моточасов CONTA EMPOTRABLE (встраиваемый) подключается к цепи питания контролируемого прибора, при подаче питания на прибор - подается питание одновременно и на счетчик, при отключении питания - отключается и счетчик, счет прекращается. При каждой подаче питания счет продолжается нарастающим итогом. Установка в стандартный бокс. | https://shop.smart-1.ru/product/21332/ | 0 | 4602.6 | руб.
50 |  | OB180802 | Orbis | Счетчик моточасов Orbis CONTA MODULAR, белый | Счетчик моточасов CONTA modular (модульный) подключается к цепи питания контролируемого прибора, при подаче питания на прибор - подается питание одновременно и на счетчик, при отключении питания - отключается и счетчик, счет прекращается. При каждой подаче питания счет продолжается нарастающим итогом. Установка на DIN-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/21330/ | 0 | 5216.28 | руб.
51 |  | 05.15.1001.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 100 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15968/ | 0 | 7926.7 | руб.
52 |  | 05.15.1135.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 ,230 V/60 Hz, Grey | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15964/ | 0 | 8315.36 | руб.
53 |  | 05.15.1031.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 KA ,120 V/60 Hz, Black | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15957/ | 0 | 9460.9 | руб.
54 |  | 05.15.1127.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 KA ,230 V/50 Hz, Grey | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15963/ | 0 | 7292.56 | руб.
55 |  | 05.15.1123.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 KA ,230 V/60 Hz, Grey | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15961/ | 0 | 8571.06 | руб.
56 |  | 05.15.1125.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 KA ,24 V/50 Hz, Grey | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15962/ | 0 | 8315.36 | руб.
57 |  | 05.15.1142.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 SA BS ,230 V/50 Hz, Black | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15959/ | 0 | 8571.06 | руб.
58 |  | 05.15.1143.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 112 SA BS ,230 V/60 Hz, Black | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15960/ | 0 | 9460.9 | руб.
59 |  | 05.15.1096.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 200 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15967/ | 0 | 7548.26 | руб.
60 |  | 05.21.0001.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 403 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/150601/ | 0 | 9000.64 | руб.
61 |  | 05.21.0002.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 403, 120V, 50Hz | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/150602/ | 0 | 9205.2 | руб.
62 |  | 05.21.0005.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 403, 230V, 60Hz | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/150603/ | 0 | 8315.36 | руб.
63 |  | 05.21.0006.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 403, 400V, 50Hz | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/150604/ | 0 | 10105.26 | руб.
64 |  | 05.20.0006.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 612 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15965/ | 0 | 9972.3 | руб.
65 |  | 05.20.0004.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 712 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15966/ | 0 | 8182.4 | руб.
66 |  | 05.25.0005.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 9112 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15969/ | 0 | 20588.96 | руб.
67 |  | 05.25.0007.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 9403 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15956/ | 0 | 20711.7 | руб.
68 |  | 05.25.0006.1 | Grasslin | Счетчик наработки часов Grasslin Taxxo 9612 | Счетчики наработки часов из семейства продуктов Taxxo подходят для поверхностного, встроенного монтажа или монтажа на DIN-рейку и доступны в версиях с различным напряжением. Устройства работают синхронно с сетью при температуре окружающей среды от -20°С до +55°С. | https://shop.smart-1.ru/product/15958/ | 0 | 20333.26 | руб.
69 |  | 1460000 | Theben | Счетчик часов наработки цифровой Theben BZ 146 | Цифровой счетчик наработки для приборной панели. Установочный размер 22х45 мм. Встроенная память исключает сброс данных при потере питания. Номинальное напряжение 110 – 240 V AC / 50-60 Hz. | https://shop.smart-1.ru/product/6291/ | 0 | 19535.48 | руб.
70 |  | 1470000 | Theben | Счетчик часов наработки цифровой Theben BZ 147 | Цифровой счетчик наработки. Установочный размер 45х45 мм. Встроенная память исключает сброс данных при потере питания. Номинальное напряжение 110 – 240 V AC / 50-60 Hz. | https://shop.smart-1.ru/product/6292/ | 0 | 19535.48 | руб.
71 |  | 1480000 | Theben | Счетчик часов наработки цифровой Theben BZ 148 | Цифровой счетчик наработки. Встроенная память исключает сброс данных при потере питания Установка на DIN рейку IP 20. Напряжение 24-240В переменный или 12-150В постоянный ток. | https://shop.smart-1.ru/product/6293/ | 0 | 23831.24 | руб.
72 |  | 1420821 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 142-1 10-80V DC | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка в приборную панель, или в стену. Винтовые клеммы. Номинальное напряжение 10 – 80 V DC. Степень защиты IP 65 (Передняя рамка). | https://shop.smart-1.ru/product/6284/ | 0 | 22194.76 | руб.
73 |  | 1420721 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 142-1 230V 50Hz | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка в приборную панель, или в стену. Винтовые клеммы. Номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz. Степень защиты IP 65 (Передняя рамка). | https://shop.smart-1.ru/product/6282/ | 0 | 9818.88 | руб.
74 |  | 1420621 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 142-1 230V 60Hz | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка в приборную панель, или в стену. Винтовые клеммы. Номинальное напряжение 230 V AC / 60 Hz. Степень защиты IP 65 (Передняя рамка). | https://shop.smart-1.ru/product/6281/ | 0 | 9716.6 | руб.
75 |  | 1424721 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 142-1 24V | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка в приборную панель, или в стену. Винтовые клеммы. Номинальное напряжение 24 V AC / 50 Hz. Степень защиты IP 65 (Передняя рамка). | https://shop.smart-1.ru/product/6286/ | 0 | 11966.76 | руб.
76 |  | 1420823 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 142-3 10-80V DC | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка на DIN рейку. Винтовые клеммы. Номинальное напряжение 10 – 80 V DC. Степень защиты IP 65 (Передняя рамка). | https://shop.smart-1.ru/product/6285/ | 0 | 20660.56 | руб.
77 |  | 1420723 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 142-3 230V 50Hz | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка на DIN рейку. Винтовые клеммы. Номинальное напряжение 230 V AC / 50 Hz. Степень защиты IP 65 (Передняя рамка). | https://shop.smart-1.ru/product/6283/ | 0 | 8284.68 | руб.
78 |  | 1430721 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 143-1 | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Установка в приборную панель, или в стену. Номинальное напряжение 230 V / 50 Hz. Степень защиты IP 65. | https://shop.smart-1.ru/product/6287/ | 0 | 9818.88 | руб.
79 |  | 1450000 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 145 | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Напряжение 230V /50Hz. Монтаж на DIN рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/6288/ | 0 | 8796.08 | руб.
80 |  | 1459024 | Theben | Счетчик часов наработки электромеханический Theben BZ 145 24V | Счетчик наработки с синхронным двигателем. Напряжение 24-48 V DC. Монтаж на DIN рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/6290/ | 0 | 20762.84 | руб.
81 |  | OB060100 | Orbis | Таймер Orbis T-16G, белый | Лестничные таймеры применяются в офисах, жилых домах и служат для автоматического отключения света. Включение света происходит по нажатию выносной кнопки. На таймере установлено время, достаточное для того, чтобы, например, подняться до последнего этажа. По истечении этого времени свет автоматически погаснет. Кнопок может быть несколько, их можно расположить в разных частях здания. Модульный лестничный таймер Т-16/T-16G устанавливается на DIN-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/21320/ | 0 | 6136.8 | руб.
82 |  | OB178012 | Orbis | Таймер Orbis ASTRO NOVA CITY, белый | Астрономический таймер ASTRO NOVA CITY предназначен для контроля уличного освещения, подсветки витрин, рекламы, фонтанов, зданий и т. д. Автоматическая ежесуточная настройка часа рассвета и часа заката. Установка времени происходит с помощью ввода географической координаты (широты). Автоматический переход на зимнее/летнее время. Белая подсветка дисплея, меню на русском языке, поддержка bluetooth, простота эксплуатации. | https://shop.smart-1.ru/product/21323/ | 0 | 13091.84 | руб.
83 |  | OB161533 | Orbis | Таймер Orbis CONTROL, белый | Простые бытовые таймеры Серии Control предназначены для применения в домашних условиях, устанавливаются в обычную розетку. Модельный ряд включает таймеры c суточной программой. | https://shop.smart-1.ru/product/21326/ | 0 | 6239.08 | руб.
84 |  | OB16223232 | Orbis | Таймер Orbis DOMO, белый | Простые бытовые таймеры Серии DOMO предназначены для применения в домашних условиях, устанавливаются в обычную розетку. Модельный ряд включает таймеры c суточной программой. | https://shop.smart-1.ru/product/21325/ | 0 | 7057.32 | руб.
85 |  | OB1618248 | Orbis | Таймер Orbis ILUMATIC 248, белый | Таймер встраивается вместо обычного выключателя и подходит для управления внутренним или наружным освещением, нагревом водонагревателей, дверей и т.д. Переключатель ручного управления имеет три положения: автоматический, вкл. и выкл. Особенно это полезно для временного отключения программы в праздничные дни. | https://shop.smart-1.ru/product/21328/ | 0 | 6136.8 | руб.
86 |  | OB1618348 | Orbis | Таймер Orbis ILUMATIC 348, белый | Таймер встраивается вместо обычного выключателя и подходит для управления внутренним или наружным освещением, нагревом водонагревателей, дверей и т.д. Переключатель ручного управления имеет три положения: автоматический, вкл. и выкл. Особенно это полезно для временного отключения программы в праздничные дни. | https://shop.smart-1.ru/product/21329/ | 0 | 7977.84 | руб.
87 |  | OB060131 | Orbis | Таймер Orbis T-16, белый | Лестничные таймеры применяются в офисах, жилых домах и служат для автоматического отключения света. Включение света происходит по нажатию выносной кнопки. На таймере установлено время, достаточное для того, чтобы, например, подняться до последнего этажа. По истечении этого времени свет автоматически погаснет. Кнопок может быть несколько, их можно расположить в разных частях здания. Модульный лестничный таймер Т-16/T-16G устанавливается на DIN-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/21319/ | 0 | 4909.44 | руб.
88 |  | OB063031 | Orbis | Таймер Orbis T-22, белый | Лестничные таймеры применяются в офисах, жилых домах и служат для автоматического отключения света. Включение света происходит по нажатию выносной кнопки. На таймере установлено время, достаточное для того, чтобы, например, подняться до последнего этажа. По истечении этого времени свет автоматически погаснет. Кнопок может быть несколько, их можно расположить в разных частях здания. Модульный лестничный таймер Т-22 устанавливается на DIN-рейку. | https://shop.smart-1.ru/product/21321/ | 0 | 2966.12 | руб.
89 |  | OB162532 | Orbis | Таймер Orbis TEMPO +, белый | Цифровой бытовой таймер TEMPO+ предназначен для применения в домашних условиях, устанавливаются в обычную розетку. Программируется посредством удобного текстового меню, минимальный шаг программирования - 1 сек. Доступно программирование импульсами. 32 ячейки памяти. Автоматическое переключение зима/лето. Срок работы от батарейки - 1 год. | https://shop.smart-1.ru/product/21327/ | 0 | 10637.12 | руб.
90 |  | OB200007 | Orbis | Таймер Orbis TEMPO LED, белый | Лестничные таймеры применяются в офисах, жилых домах и служат для автоматического отключения света. Включение света происходит по нажатию выносной кнопки. На таймере установлено время, достаточное для того, чтобы, например, подняться до последнего этажа. По истечении этого времени свет автоматически погаснет. Кнопок может быть несколько, их можно расположить в разных частях здания. Лестничный таймер TEMPOLED предназначен для установки в универсальный бокс, позади выключателя. Диапазон выбора времени задержки от 15 сек. до 15 мин. | https://shop.smart-1.ru/product/21322/ | 0 | 5932.24 | руб.
91 |  | 0200170 | Theben | Таймер theben-eltimo 020 Astro top3 | Цифровой встроенный таймер с еженедельной программой. Возможно программирование с помощью приложения. Возможна настройка через Bluetooth. | https://shop.smart-1.ru/product/16002/ | 0 | 16057.96 | руб.
92 |  | 0200130 | Theben | Таймер theben-eltimo 020 top3 | Цифровой встроенный таймер с еженедельной программой. Возможно программирование с помощью приложения. Возможна настройка через Bluetooth. | https://shop.smart-1.ru/product/16001/ | 0 | 11966.76 | руб.
93 |  | 0770033 | Theben | Таймер разморозки электромеханический Theben FRI 77 g | Электромеханический таймер размораживания с суточной и 60 минутной программами. 2 канала. Настенная установка IP 20. 8 толкателей входит в комплект поставки. Номинальное напряжение 230 V AC. Частота 50 Hz. Перекидной контакт 16 A. | https://shop.smart-1.ru/product/6276/ | 0 | 28331.56 | руб.
94 |  | 0770832 | Theben | Таймер разморозки электромеханический Theben FRI 77 g-2 | Электромеханический таймер размораживания с суточной и 60 минутной программами. 2 канала. Крепление на DIN рейку. Номинальное напряжение 230В. Минимальный время переключения 2 мин, 1ч. | https://shop.smart-1.ru/product/6278/ | 0 | 26081.4 | руб.
95 |  | 0770802 | Theben | Таймер разморозки электромеханический Theben FRI 77 h-2 | Электромеханический таймер размораживания с суточной и 60 минутной программами. 1 канал. Крепление на DIN рейку. Номинальное напряжение 230В. Минимальный время переключения 2 мин, 1ч. | https://shop.smart-1.ru/product/6277/ | 0 | 20558.28 | руб.
96 |  | 0700130 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 070 top3 UP | Цифровой астрономический таймер с недельной программой. Настенного монтажа в монтажную коробку. 1 канал коммутации до 2300Вт. Количество ячеек памяти: 84. Резервное питание. Возможно программирование через iOS и Android приложения. | https://shop.smart-1.ru/product/8868/ | 0 | 28229.28 | руб.
97 |  | 1704100 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 170 top2 24V | Астрономический таймер с недельной программой. Расчет времени восхода и заказа солнца для каждого дня года. 56 ячеек памяти. 1 канал релейный выход. Питание 12 – 24 V UC. Тип монтажа DIN рейка. | https://shop.smart-1.ru/product/6229/ | 0 | 41423.4 | руб.
98 |  | 1700130 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 170 top3 | Астрономический таймер с недельной программой. 1 канал. 56 ячеек памяти. Монтаж на дин-рейку. Мощное реле 2600Вт. Настройка вручную или с помощью приложения для Android и iOS. Ресурс автономного питания 10 лет (литиевая батарея) | https://shop.smart-1.ru/product/6228/ | 28536.12 | 42241.64 | руб.
99 |  | 1714100 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 171 top2 RC 24V | Астрономический таймер с недельной программой. 84 ячейки памяти. Программа праздничных дней, каникул. Встроенный счетчик часов наработки. Тип монтажа DIN рейка. Питание 12 – 24 V UC | https://shop.smart-1.ru/product/6231/ | 0 | 55435.76 | руб.
100 |  | 1710330 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 171 top3 RC | Астрономический таймер с недельной программой. Напряжение 110 – 230 V AC. Реле 1 канал 2600 W. Монтаж на DIN рейку. 84 ячейки памяти. Возможна настройка на смартфоне/планшете с помощью приложения. Передача настроек из приложения на таймер с помощью Bluetooth OBELISK top3. Синхронизация времени при подключении DCF или GPS антенн; автоматическое определение местоположения при подключенной GPS антенне | https://shop.smart-1.ru/product/6230/ | 0 | 38048.16 | руб.
101 |  | 1710331 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 171 top3 RC | Астрономический таймер с недельной программой. Напряжение 110 – 230 V AC. Реле 1 канал 2600 W. Монтаж на DIN рейку. 84 ячейки памяти. Возможна настройка на смартфоне/планшете с помощью приложения. Передача настроек из приложения на таймер с помощью Bluetooth OBELISK top3. Синхронизация времени при подключении DCF или GPS антенн; автоматическое определение местоположения при подключенной GPS антенне. Внешняя антенна GNSS в комплекте поставки. | https://shop.smart-1.ru/product/1015/ | 0 | 61368 | руб.
102 |  | 1724100 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 172 top2 24V | Астрономический таймер с недельной программой. 84 ячейки памяти. 2 канала. Программа праздничных дней, каникул. Встроенный счетчик часов наработки. Тип монтажа DIN рейка. Питание 12 – 24 V UC | https://shop.smart-1.ru/product/6233/ | 0 | 52469.64 | руб.
103 |  | 1720130 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 172 top3 | Астрономический таймер с недельной программой. Настройка задержки срабатывания по времени заката/восхода. 84 ячейки памяти. 2 канала. Программа праздничных дней, каникул. Встроенный счетчик часов наработки. Тип монтажа DIN рейка. Питание 230В. Возможна настройка на смартфоне/планшете с помощью приложения. 2 дополнительных входа для подключения кнопок | https://shop.smart-1.ru/product/6232/ | 0 | 35695.72 | руб.
104 |  | 1720330 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 172 top3 RC | Астрономический таймер с недельной программой. Напряжение 110 – 230 V AC. Реле 2 канала 2600 W. Монтаж на DIN рейку. 84 ячейки памяти. Возможна настройка на смартфоне/планшете с помощью приложения. Передача настроек из приложения на таймер с помощью Bluetooth OBELISK top3. Синхронизация времени при подключении DCF или GPS антенн; автоматическое определение местоположения при подключенной GPS антенне | https://shop.smart-1.ru/product/8561/ | 0 | 45616.88 | руб.
105 |  | 1740130 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 174 top3 | Астрономический таймер с недельной программой. 2 канала. 56 ячеек памяти. Монтаж на дин-рейку. Мощное реле 2600Вт. Настройка вручную или с помощью приложения для Android и iOS. | https://shop.smart-1.ru/product/6234/ | 0 | 49503.52 | руб.
106 |  | 1750100 | Theben | Таймер цифровой астрономический Theben SELEKTA 175 top2 | Астрономический таймер с недельной программой. 1 канал. 56 ячеек памяти. Монтаж на дин-рейку. Питание 230В. Мощное реле 2000Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6243/ | 0 | 29661.2 | руб.
107 |  | 6410100 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 641 top2 | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. 1 канал. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Реле 2600Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6235/ | 0 | 72618.8 | руб.
108 |  | 6410300 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 641 top2 RC | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. Синхронизация времени с помощью антенн DCF или GPS, позиционирование для астропрограммы с помощью GPS антенны. 1 канал. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Реле 2600Вт. Карта памяти Obelisk top2 входит в комплект поставки. | https://shop.smart-1.ru/product/6236/ | 0 | 71596 | руб.
109 |  | 6414300 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 641 top2 RC 24V | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. Синхронизация времени с помощью антенн DCF или GPS, позиционирование для астропрограммы с помощью GPS антенны. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Номинальное напряжение 12 – 24 V UC. Реле 1 канал 1400 Вт. Карта памяти Obelisk top2 входит в комплект поставки. | https://shop.smart-1.ru/product/6237/ | 0 | 108519.08 | руб.
110 |  | 6420100 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 642 top2 | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. 2 канала. 2 внешних входа. Монтаж на дин-рейку. Напряжение ~110-240В. Ячеек памяти: 800. Мощное реле 2600Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6238/ | 0 | 92256.56 | руб.
111 |  | 6420300 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 642 top2 RC | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. 2 канала. 2 внешних входа. Монтаж на дин-рейку. Напряжение ~110-240В. Ячеек памяти: 800. Мощное реле 2600Вт. Синхронизация времени с помощью антенн DCF или GPS, позиционирование для астропрограммы с помощью GPS антенны. | https://shop.smart-1.ru/product/6239/ | 0 | 99416.16 | руб.
112 |  | 6424300 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 642 top2 RC 24V | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. 2 канала. 2 внешних входа. Монтаж на дин-рейку. Напряжение 12-24 V UC. Ячеек памяти: 800. Синхронизация времени с помощью антенн DCF или GPS, позиционирование для астропрограммы с помощью GPS антенны. | https://shop.smart-1.ru/product/6240/ | 0 | 149226.52 | руб.
113 |  | 6440100 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 644 top2 | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. 4 канала. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Реле 2300Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6241/ | 0 | 121713.2 | руб.
114 |  | 6440300 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 644 top2 RC | Цифровой таймер с годовой и астрономической программами. Синхронизация времени с помощью антенн DCF или GPS, позиционирование для астропрограммы с помощью GPS антенны. 4 канала. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Реле 2300Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6242/ | 0 | 131020.68 | руб.
115 |  | 6489212 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 648 top2 RC KNX | KNX цифровой таймер с годовой и астрономической программами. Синхронизация времени через подключение внешних антенн DCF или GPS, дополнительное позиционирование для астрономической программы с GPS. 8 каналов. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Синхронизирует время и дату у других устройств, подключенных к шине. Таймер работает только в системах автоматизации KNX, настраивается с помощью ПО ETS. | https://shop.smart-1.ru/product/8641/ | 0 | 114451.32 | руб.
116 |  | 6489210 | Theben | Таймер цифровой годовой астрономический Theben TR 648 top2 RC-DCF KNX | KNX цифровой таймер с годовой и астрономической программами. Синхронизация времени через подключение внешней DCF антенны. Монтаж на DIN рейку. Количество ячеек памяти 800. Синхронизирует время и дату у других устройств, подключенных к шине. Таймер работает только в системах автоматизации KNX, настраивается с помощью ПО ETS. | https://shop.smart-1.ru/product/8640/ | 0 | 106984.88 | руб.
117 |  | 0300130 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 030 top3 UP | Цифровой таймер с недельной программой. Настенного монтажа в монтажную коробку. 1 канал коммутации до 2300Вт. Количество ячеек памяти: 84. Резервное питание. Возможно программирование через iOS и Android приложения. | https://shop.smart-1.ru/product/8867/ | 0 | 17592.16 | руб.
118 |  | 6080101 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 608 top2 S | Цифровой таймер с недельной программой. Напряжение 230В, 1 канал. 56 ячеек памяти. Монтаж на DIN рейку. Резервное питание. Реле 1000Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6244/ | 0 | 37229.92 | руб.
119 |  | 6090101 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 609 top2 S | Цифровой таймер с недельной программой. 1 канал 2000 Вт. 84 ячейки памяти. Напряжение 230 – 240 V AC. Монтаж на DIN рейку. Ресурс автономного питания 10 лет (литиевая батарея). Возможность подключения внешних датчиков и управляющей аппаратуры. Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК). | https://shop.smart-1.ru/product/6245/ | 0 | 47662.48 | руб.
120 |  | 6104100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 610 top2 24V | Цифровой таймер с недельной программой. 56 ячеек памяти. 1 канал. Монтаж на дин рею. Номинальное напряжение 12-24 V UC. Реле 16A. | https://shop.smart-1.ru/product/6218/ | 0 | 29047.52 | руб.
121 |  | 6100110 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 610 top2 G | Цифровой таймер с недельной программой. Монтаж на дин-рею. Специальный прибор с дополнительным реле (позолоченные контакты) для коммутации очень малых нагрузок. 1 канал. | https://shop.smart-1.ru/product/6216/ | 0 | 27206.48 | руб.
122 |  | 6100130 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 610 top3 | Цифровой таймер с недельной программой. 56 ячеек памяти. 1 канал. Монтаж на дин рею. Мощное реле 230В / 2600Вт. Настройка с помощью приложения для Android и iOS. | https://shop.smart-1.ru/product/6217/ | 0 | 23831.24 | руб.
123 |  | 6114100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 611 top2 24V | Цифровой таймер с недельной программой. 1 канал 1400Вт. Количество ячеек памяти 84. Монтаж на DIN рейку. Напряжение 12 – 24 V UC. Карта памяти в комплекте. | https://shop.smart-1.ru/product/6223/ | 0 | 55128.92 | руб.
124 |  | 6114300 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 611 top2 RC 24V | Цифровой таймер с недельной программой. Возможность синхронизации времени с помощью DCF антенны. 1 канал 1400Вт. Количество ячеек памяти 84. Монтаж на DIN рейку. Напряжение 12 – 24 V UC. Карта памяти в комплекте. | https://shop.smart-1.ru/product/6224/ | 0 | 55947.16 | руб.
125 |  | 6110130 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 611 top3 | Цифровой таймер с недельной программой + 3 специальные программы с годовым циклом. Дополнительный вход для подключения кнопок. Монтаж на дин рею. 1 канал. Настройка с помощью приложения для Android и iOS. 84 ячейки памяти. Мощное реле 2600Вт. Программы: вкл-выкл, импульс, цикл​. | https://shop.smart-1.ru/product/6221/ | 0 | 26592.8 | руб.
126 |  | 6110330 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 611 top3 RC | Цифровой таймер с недельной программой. Монтаж на DIN рейку. 84 ячейки памяти. Ресурс автономного питания 10 лет. Мощное реле 2600Вт. Количество каналов 1. Возможность подключения антенн для коррекции времени. Возможна настройка таймера на смартфоне/планшете с помощью приложения. | https://shop.smart-1.ru/product/6222/ | 0 | 31093.12 | руб.
127 |  | 6124100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 612 top2 24V | Цифровой таймер с недельной программой. 56 ячеек памяти. 2 канала. Монтаж на дин рею. Номинальное напряжение 12-24 V UC. Реле 16A. | https://shop.smart-1.ru/product/6220/ | 0 | 53185.6 | руб.
128 |  | 6120130 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 612 top3 | Цифровой таймер с недельной программой. 56 ячеек памяти. 2 канала. Монтаж на дин рею. Настройка с помощью приложения для Android и iOS. Мощное реле 230В / 2600Вт. | https://shop.smart-1.ru/product/6219/ | 0 | 33138.72 | руб.
129 |  | 6224100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 622 top2 24V | Цифровой таймер с недельной программой. 2 канала. 2 внешних входа. Монтаж на дин-рейку. Напряжение 12-24 V UC. Ячеек памяти: 84. | https://shop.smart-1.ru/product/6227/ | 0 | 71800.56 | руб.
130 |  | 6220130 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 622 top3 | Цифровой таймер с недельной программой + 3 специальные программы с годовым циклом. Дополнительные 2 входа для подключения кнопок. Монтаж на дин рею. 2 канала. Настройка с помощью приложения для Android и iOS. 84 ячейки памяти. Мощное реле 2600Вт. Программы: вкл-выкл, импульс, цикл​. | https://shop.smart-1.ru/product/6226/ | 0 | 32934.16 | руб.
131 |  | 6350100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 635 top2 | Цифровой таймер с недельной программой. Настенный монтаж. 1 канал 230В/ 2300Вт. 84 ячейки памяти. Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК). Ресурс автономного питания 10 лет. Встроенный счетчик часов наработки. | https://shop.smart-1.ru/product/6246/ | 0 | 41116.56 | руб.
132 |  | 6360100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 636 top2 | Цифровой таймер с недельной программой. Настенный монтаж. 2 канала 230В/ 1200Вт. 84 ячейки памяти. Интерфейс для карты памяти Obelisk top2 (настройка прибора на ПК). Ресурс автономного питания 10 лет. Встроенный счетчик часов наработки. | https://shop.smart-1.ru/product/6247/ | 0 | 51344.56 | руб.
133 |  | 6840100 | Theben | Таймер цифровой недельный Theben TR 684-1 top2 | Цифровой таймер с недельной программой. Настенный монтаж. 1 канал. 56 ячеек памяти. Напряжение 230 - 240 В / 50-60 Гц. Реле 6 А. Тип защиты IP 20. | https://shop.smart-1.ru/product/6248/ | 0 | 32422.76 | руб.
134 |  | 1900001 | Theben | Таймер электромеханический Theben MEM 190 a | Электромеханический таймер. 230В, 1 канал 1000Вт. Недельная программа. 84 сегмента: 1 сегмент = 2 часа. Монтаж на DIN рейку. Резервное питание 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6256/ | 0 | 19637.76 | руб.
135 |  | 1800001 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 180 a | Электромеханический таймер. 230 V AC, 1 канал 1000Вт. Суточная программа. 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Монтаж на DIN рейку. Резервное питание 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6255/ | 0 | 9307.48 | руб.
136 |  | 1810011 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 181 d | Электромеханический таймер. 110 – 230 V, 1 канал 1100Вт. Суточная программа. 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Монтаж на DIN рейку. Резервное питание 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6259/ | 0 | 10943.96 | руб.
137 |  | 1814011 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 181 d 24V | Электромеханический таймер. 12 – 24 V UC. 1 канал 1100Вт. Суточная программа. 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Монтаж на DIN рейку. Резервное питание 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6260/ | 0 | 25263.16 | руб.
138 |  | 1880033 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 188 g | Электромеханический таймер. Суточная программа. 2 канала. Точная (до минуты) настройка времени переключения. Минимальное время переключения 30 секунд. Номинальное напряжение 230 V AC. С резервным питанием 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6262/ | 0 | 43775.84 | руб.
139 |  | 1880108 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 188 hw | Электромеханический таймер. Суточная/Недельная программа и функция OFF для 1/2 суток для каждого дня. 1 канал (с последовательным подключением двух контактов). Минимальное время переключения 45 минут. Номинальное напряжение 230 V AC. С резервным питанием 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6263/ | 0 | 39991.48 | руб.
140 |  | 1890108 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 189 hw | Электромеханический таймер. Суточная/Недельная программа и функция OFF для 1/2 суток для каждого дня. 1 канал (с последовательным подключением двух контактов). Минимальное время переключения 30 минут. Номинальное напряжение 230 V AC. С резервным питанием (3 дня, NiMH аккумулятор) | https://shop.smart-1.ru/product/6265/ | 0 | 42957.6 | руб.
141 |  | 1890801 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 189 s | Электромеханический таймер. 230В, 1 канал 1100Вт. Суточная программа 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Настенный монтаж. Резервное питание 3 дня. | https://shop.smart-1.ru/product/6266/ | 0 | 17694.44 | руб.
142 |  | 1891801 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 189 s 110V | Электромеханический суточный таймер с резервным питанием (3 дня, NiMH аккумулятор). 1 канал. 110V AC / 50-60 Hz. Реле 10 A. 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. | https://shop.smart-1.ru/product/6267/ | 0 | 36616.24 | руб.
143 |  | 1910011 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 191 w | Электромеханический таймер. 110 – 230 V, 1 канал 1100Вт. Недельная программа. 84 сегмента: 1 сегмент = 2 часа. Монтаж на DIN рейку. Резервное питание 200ч. | https://shop.smart-1.ru/product/6261/ | 0 | 30377.16 | руб.
144 |  | 2850033 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 285/2 T | Электромеханический тарифный переключатель с суточной программой. 110-230V / 50-60 Hz. 2 канала. С резервным питанием (6 дней, заменяемый NiMH аккумулятор). Минимальное время переключения 20 минут. 32 толкателя входит в комплект поставки | https://shop.smart-1.ru/product/6269/ | 0 | 51344.56 | руб.
145 |  | 2890033 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 289 g | Электромеханический таймер с суточной или недельной программами (циферблат может быть перевернут). 2 канала. С резервным питанием 3 дня (NiMH аккумулятор). Степень защиты IP 20, настенный монтаж. 32 толкателя входят в комплект поставки. | https://shop.smart-1.ru/product/6271/ | 0 | 44389.52 | руб.
146 |  | 2890008 | Theben | Таймер электромеханический Theben SUL 289 h | Электромеханический таймер с суточной или недельной программами (циферблат может быть перевернут). 1 канал. С резервным питанием 3 дня (NiMH аккумулятор). Степень защиты IP 20, настенный монтаж. 32 толкателя входят в комплект поставки. | https://shop.smart-1.ru/product/6270/ | 0 | 33956.96 | руб.
147 |  | 1510011 | Theben | Таймер электромеханический Theben SYN 151 h | Электромеханический таймер. 230 V, 1 канал 1100Вт. 60 минутная программа. 96 сегментов: 1 сегмент = 37,5 секунд. Монтаж на DIN рейку. Без резервного питания | https://shop.smart-1.ru/product/6257/ | 0 | 20046.88 | руб.
148 |  | 1600001 | Theben | Таймер электромеханический Theben SYN 160 a | Электромеханический таймер. 230 V AC, 1 канал 1000Вт. Суточная программа. 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Монтаж на DIN рейку. Без резервного питания. | https://shop.smart-1.ru/product/6254/ | 0 | 6955.04 | руб.
149 |  | 1610011 | Theben | Таймер электромеханический Theben SYN 161 d | Электромеханический таймер. 230 V, 1 канал 1100Вт. Суточная программа. 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Монтаж на DIN рейку. Без резервного питания. | https://shop.smart-1.ru/product/6258/ | 0 | 8591.52 | руб.
150 |  | 1690801 | Theben | Таймер электромеханический Theben SYN 169 s | Электромеханический таймер. 230В, 1 канал 1100Вт. Суточная программа 96 сегментов: 1 сегмент = 15 минут. Настенный монтаж. Без резервного питания | https://shop.smart-1.ru/product/6264/ | 0 | 12273.6 | руб.
151 |  | 2690008 | Theben | Таймер электромеханический Theben SYN 269 h | Электромеханический таймер с суточной или недельной программами (циферблат может быть перевернут). 1 канал. Без резервного питания. Степень защиты IP 20, настенный монтаж. 32 толкателя входит в комплект поставки. | https://shop.smart-1.ru/product/6268/ | 0 | 17899 | руб.
152 |  | 1790008 | Theben | Таймер электромеханический Theben TM 179 h | Электромеханический таймер. 60 минутная программа. Номинальное напряжение 230 V AC. 1 канал. Без резервного питания. Настенный монтаж. Минимальное время переключения 75 секунд | https://shop.smart-1.ru/product/6272/ | 0 | 24854.04 | руб.
153 |  | 0260030 | Theben | Таймер электромеханический розеточный Theben-timer 26 | Электромеханический розеточный таймер. 230В/16 A. Суточная программа. Минимальное время переключения 15 минут. Без резервного питания. | https://shop.smart-1.ru/product/6273/ | 0 | 6750.48 | руб.
154 |  | 0260855 | Theben | Таймер электромеханический розеточный Theben-timer 26 IP44 | Электромеханический розеточный таймер. Защита IP44. 230В/16 A. Суточная программа. Минимальное время переключения 15 минут. Без резервного питания. | https://shop.smart-1.ru/product/6274/ | 0 | 10739.4 | руб.
155 |  | 0260833 | Theben | Таймер электромеханический розеточный theben-timer 26 safety-plus | Электромеханический розеточный таймер. 230В/16 A. Суточная программа. Минимальное время переключения 15 минут. Без резервного питания. С защитными шторками, которые снижают риск контакта людей с токоведущими частями розетки. | https://shop.smart-1.ru/product/1014/ | 0 | 6648.2 | руб.
156 |  | 0270930 | Theben | Таймер электромеханический розеточный Theben-timer 27 | Электромеханический розеточный таймер. 230В/16 A. Недельная программа. Минимальное время переключения 2 часа. Без резервного питания. | https://shop.smart-1.ru/product/6275/ | 0 | 9921.16 | руб.
157 |  | 90222 | B.E.G. Luxomat | Универсальный диммер B.E.G. DIM4-230/UNI/250/H/KNX | Универсальный диммер KNX, 4-канальный, монтаж на DIN-рейку; сетевое напряжение 230 V AC 50 / 60 Hz; размеры (8 TE) 90 x 144 x 64 мм, IP20, серый. | https://shop.smart-1.ru/product/17185/ | 111076.08 | 99968.47 | руб.
158 |  | 490250 | TELE | Устройство плавного пуска TELE TSG 2,2, 400VAC | Устройство плавного пуска для 3-фазных двигателей 400VAC, до 2.2кВт, плавный пуск по одной фазе. | https://shop.smart-1.ru/product/19972/ | 0 | 33161 | руб.
159 |  | 6490330 | Theben | Цифровой астрономический таймер Theben TC 649 | Цифровой таймер / астрономический таймер с недельной и годовой программой Можно управлять через локальную сеть Устройства можно объединять в группы и подгруппы для отправки программ всем или выбранным устройствам. | https://shop.smart-1.ru/product/171052/ | 0 | 0 | руб.
160 |  | 6490430 | Theben | Цифровой астрономический таймер Theben TC 649 C | Цифровой таймер / астрономический таймер с недельной и годовой программами. Благодаря встроенному веб-серверу возможно внешнее управление через приложение через облачное решение. 4 канала, 800 программ памяти. Монтаж на DIN-рейку. Реле 6 А. | https://shop.smart-1.ru/product/1010/ | 0 | 121610.92 | руб.
161 |  | 6490130 | Theben | Цифровой астрономический таймер Theben TC 649 E | Цифровой таймер / астрономический таймер с недельной и годовой программами. Можно управлять через локальную сеть / смартфон. 4 канала, 800 программ памяти. Монтаж на DIN-рейку. Реле 6 А. | https://shop.smart-1.ru/product/8588/ | 0 | 97370.56 | руб.
162 |  | 43.61.0001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin FMD easy B1 | Модуль синхронизации FMD easy подходит для монтажа и предлагает множество вариантов применения по всему зданию и на открытом воздухе. Он используется для универсальных задач коммутации, таких как распределительные устройства, системы управления машинами или специальные решения, такие как системы управления бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15978/ | 0 | 0 | руб.
163 |  | 43.61.0002.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin FMD easy C1 | Модуль синхронизации FMD easy подходит для монтажа и предлагает множество вариантов применения по всему зданию и на открытом воздухе. Он используется для универсальных задач коммутации, таких как распределительные устройства, системы управления машинами или специальные решения, такие как системы управления бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15979/ | 0 | 0 | руб.
164 |  | 43.60.0001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin FMD smart | Цифровой модуль синхронизации FMD smart подходит для монтажа и предлагает множество вариантов применения как в помещениях, так и на открытом воздухе. | https://shop.smart-1.ru/product/15977/ | 0 | 0 | руб.
165 |  | 03.80.1001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Tactic easy B1 A | Tactical easy предлагает широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. | https://shop.smart-1.ru/product/15971/ | 0 | 0 | руб.
166 |  | 03.80.1003.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Tactic easy C1 A | Tactical easy предлагает широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. | https://shop.smart-1.ru/product/15972/ | 0 | 0 | руб.
167 |  | 43.87.0002.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Tactic smart A | Tactic smart предлагает широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. Он используется для универсальных задач переключения, таких как распределительные устройства, системы управления машинами или специальные решения, такие как управление плавательными бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15970/ | 0 | 0 | руб.
168 |  | 03.61.0001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento easy B1 | Цифровой таймер с 1 каналом, ежедневной/недельной программой и 50 ячейками памяти для создания программы, зависящей от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), и десяти программ, не зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), с минимальным временем переключения 1 минута (ВКЛ/ВЫКЛ) или 1 секунду (цикл, импульс). Бесплатное формирование блока будних дней. Переключение на зимнее время может быть автоматическим, зависящим от даты или отключенным. Настройка 12/24 часа. | https://shop.smart-1.ru/product/15938/ | 0 | 17009.16 | руб.
169 |  | 03.61.0002.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento easy C1 | Цифровой таймер с 1 каналом, астрономической / ежедневной / еженедельной программой и 50 ячейками памяти для создания программ, зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ) и десяти программ, не зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), с минимальным временем переключения 1 минута (ВКЛ/ВЫКЛ) или 1 секунда (цикл, импульс). Географическая база данных для 45 стран и 280 городов. Восход/закат или сумерки восход/установка режимов запуска. Бесплатное формирование блоков в будние дни. Настройка летнего/зимнего времени может быть автоматической, зависящей от даты или отключенной. | https://shop.smart-1.ru/product/15937/ | 0 | 21867.46 | руб.
170 |  | 43.02.0001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart B15 | Цифровой распределительный таймер с 2 каналами и 100 ячейками памяти для создания двух программ, зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), и десяти программ, не зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), с кратчайшим временем переключения 1 минута. Бесплатное формирование блоков будних дней. Переход на летнее/зимнее время происходит либо автоматически, связанные с датой или могут быть деактивированы. Настройка 12/24 часа. Отображение состояния переключения. Встроенный счетчик часов с сервисной функцией. Ручной переключатель: автоматический, фиксированное ВКЛ/ВЫКЛ, блокировка. Белая подсветка дисплея для хорошей читаемости. Энергонезависимая память (EEPROM) для сохранения программ в случае сбоя питания. Резерв батареи до восьми лет. Таймер можно опломбировать и защитить от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода. Программирование выполняется либо непосредственно на часах, либо с помощью мобильных устройств и соответствующих приложений (Android и iOS) и соответствующего программного обеспечения для ПК. | https://shop.smart-1.ru/product/15948/ | 0 | 26592.8 | руб.
171 |  | 43.02.0002.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart B25 | Цифровой распределительный таймер с двумя каналами и 100 ячейками памяти для создания двух программ, зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), и десяти программ, не зависящих от даты (ВКЛ/ВЫКЛ), с кратчайшим временем переключения 1 минута. Бесплатное формирование блоков будних дней. Переход на летнее/зимнее время происходит либо автоматически, связанные с датой или могут быть деактивированы. Настройка 12/24 часа. Отображение состояния переключения. Встроенный счетчик часов с сервисной функцией. Ручной переключатель: автоматический, фиксированное ВКЛ/ВЫКЛ, блокировка. Белая подсветка дисплея для хорошей читаемости. Энергонезависимая память (EEPROM) для сохранения программ в случае сбоя питания. Резерв батареи до восьми лет. Таймер можно опломбировать и защитить от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода. Программирование выполняется либо непосредственно на часах, либо с помощью мобильных устройств и соответствующих приложений (Android и iOS) и соответствующего программного обеспечения для ПК. | https://shop.smart-1.ru/product/15947/ | 0 | 32606.86 | руб.
172 |  | 43.03.0001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart C15 | Цифровой распределительный таймер с одним каналом и 500 ячейками памяти для создания 50 программ, зависящих от даты (ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс, случайное ВКЛ, случайное ВЫКЛ) и 50 независимых от даты программ (ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс, случайное ВКЛ) , случайное ВЫКЛ) с кратчайшим временем переключения 1 минута (ВКЛ/ВЫКЛ) или 1 секунда (цикл, импульс). Бесплатное формирование блоков будних дней. Переход на летнее/зимнее время осуществляется автоматически, в зависимости от даты или может быть деактивирован. Настройка 12/24 часа. Отображение состояния переключения. Встроенный счетчик часов с сервисной функцией. Ручной переключатель: автоматический, фиксированное ВКЛ/ВЫКЛ, блокировка. Белая подсветка дисплея для хорошей читаемости. Энергонезависимая память (EEPROM) для сохранения программ в случае сбоя питания. Резерв батареи до восьми лет. Таймер можно опломбировать и защитить от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода. Программирование выполняется либо непосредственно на часах, либо с помощью мобильных устройств и соответствующих приложений (Android и iOS) и соответствующего программного обеспечения для ПК. | https://shop.smart-1.ru/product/15946/ | 0 | 30049.86 | руб.
173 |  | 43.03.0002.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart C25 | Цифровой распределительный таймер с двумя каналами и 500 ячейками памяти для создания 50 программ, зависящих от даты (ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс, случайное ВКЛ, случайное ВЫКЛ) и 50 независимых от даты программ (ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс, случайное ВКЛ) , случайное ВЫКЛ) с кратчайшим временем переключения 1 минута (ВКЛ/ВЫКЛ) или 1 секунда (цикл, импульс). Бесплатное формирование блоков будних дней. Переход на летнее/зимнее время осуществляется автоматически, в зависимости от даты или может быть деактивирован. Настройка 12/24 часа. Отображение состояния переключения. Встроенный счетчик часов с сервисной функцией. Ручной переключатель: автоматический, фиксированное ВКЛ/ВЫКЛ, блокировка. Белая подсветка дисплея для хорошей читаемости. Энергонезависимая память (EEPROM) для сохранения программ в случае сбоя питания. Резерв батареи до восьми лет. Таймер можно опломбировать и защитить от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода. Программирование выполняется либо непосредственно на часах, либо с помощью мобильных устройств и соответствующих приложений (Android и iOS) и соответствующего программного обеспечения для ПК. | https://shop.smart-1.ru/product/15945/ | 0 | 36186.66 | руб.
174 |  | 43.03.0003.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart C25 24V | Цифровой распределительный таймер с двумя каналами и 500 ячейками памяти для создания 50 программ, зависящих от даты (ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс, случайное ВКЛ, случайное ВЫКЛ) и 50 независимых от даты программ (ВКЛ, ВЫКЛ, цикл, импульс, случайное ВКЛ) , случайное ВЫКЛ) с кратчайшим временем переключения 1 минута (ВКЛ/ВЫКЛ) или 1 секунда (цикл, импульс). Бесплатное формирование блоков будних дней. Переход на летнее/зимнее время осуществляется автоматически, в зависимости от даты или может быть деактивирован. Настройка 12/24 часа. Отображение состояния переключения. Встроенный счетчик часов с сервисной функцией. Ручной переключатель: автоматический, фиксированное ВКЛ/ВЫКЛ, блокировка. Белая подсветка дисплея для хорошей читаемости. Энергонезависимая память (EEPROM) для сохранения программ в случае сбоя питания. Резерв батареи до восьми лет. Таймер можно опломбировать и защитить от несанкционированного доступа с помощью PIN-кода. Программирование выполняется либо непосредственно на часах, либо с помощью мобильных устройств и соответствующих приложений (Android и iOS) и соответствующего программного обеспечения для ПК. | https://shop.smart-1.ru/product/15944/ | 0 | 65203.5 | руб.
175 |  | 43.04.0004.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart CE2 | Talento smart CE2 - это расширение канала, которое позволяет совместно с talento smart S25 создавать систему с количеством каналов до 8. Расширение канала получает свою конфигурацию, как и программы через Bluetooth 4.0 от talento smart S25. | https://shop.smart-1.ru/product/15942/ | 0 | 31962.5 | руб.
176 |  | 43.04.0006.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart LAN | Модуль LAN обеспечивает быструю и простую передачу данных по локальной сети. Значительное облегчение для монтажников. Модуль talento smart LAN позволяет создавать на ПК различные шаблоны и легко подключать до 5 таймеров talento smart S25. Идеальное решение для управления сложными областями применения, такими как супермаркеты, сети магазинов, школы и крупные административные здания. | https://shop.smart-1.ru/product/15941/ | 0 | 68527.6 | руб.
177 |  | 43.04.0001.1 | Grasslin | Цифровой таймер Grasslin Talento smart S25 | Среди цифровых таймеров-распределителей выделяются модели серии Talento Smart. Специально разработанные для требований установщиков, они имеют большое количество технических новшеств, таких как функция ПОДСТАВКИ для простого программирования повторяющихся событий или БЫСТРОЕ КОПИРОВАНИЕ. Функция для быстрого переноса существующих программ. Особенность Talto Smart: все часы можно легко и быстро запрограммировать на ПК или смартфоне и бесконтактно перенести на часы с помощью встроенного интерфейса Bluetooth. Возможности подключения и средства мобильного программирования делают продукты серии Talento Smart предпочтительными, когда речь идет о приложениях для переключения времени. Компактная конструкция, совместимая с DIN-рейкой, обеспечивает быструю установку в существующей инфраструктуре; в то же время Bluetooth. Простое программирование вдали от шкафа управления. Повысьте свою производительность, регулируя время переключения со своего смартфона или планшета с помощью мобильного приложения для Talento Smart (доступно в Google Play и App Store). Астрономический день/ночь. Схема с автоматическим определением местоположения обеспечивает быстрое и точное управление. | https://shop.smart-1.ru/product/15943/ | 0 | 45514.6 | руб.
178 |  | OB175012 | Orbis | Цифровой таймер Orbis DATA LOG 2, белый | Серия DATA LOG - это цифровые таймеры позволяющие управлять электрическими приборами через текстовое меню. В данную серию входят как одноканальные (DATA LOG), так и двухканальные ( DATA LOG 2) цифровые таймеры. Большой объем памяти, простота эксплуатации. | https://shop.smart-1.ru/product/21339/ | 0 | 12478.16 | руб.
179 |  | OB174012 | Orbis | Цифровой таймер Orbis DATA LOG, белый | Серия DATA LOG - это цифровые таймеры позволяющие управлять электрическими приборами через текстовое меню. В данную серию входят как одноканальные (DATA LOG), так и двухканальные ( DATA LOG 2) цифровые таймеры. Большой объем памяти, простота эксплуатации. | https://shop.smart-1.ru/product/21338/ | 0 | 10739.4 | руб.
180 |  | OB172012N | Orbis | Цифровой таймер Orbis DATA MICRO +, белый | Серия DATA MICRO - это цифровые таймеры, позволяющие управлять электрическими приборами через меню с иконками. В данную серию входят как одноканальные (DATA MICRO+), так и двухканальные (DATA MICRO 2+) цифровые таймеры. Большой объем памяти, простота эксплуатации. | https://shop.smart-1.ru/product/21336/ | 0 | 8284.68 | руб.
181 |  | OB171912N | Orbis | Цифровой таймер Orbis DATA MICRO 2+, белый | Серия DATA MICRO - это цифровые таймеры, позволяющие управлять электрическими приборами через меню с иконками. В данную серию входят как одноканальные (DATA MICRO+), так и двухканальные (DATA MICRO 2+) цифровые таймеры. Большой объем памяти, простота эксплуатации. | https://shop.smart-1.ru/product/21337/ | 0 | 9614.32 | руб.
182 |  | 02.76.1001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin FM/1 QRTuZH | Аналоговые модули временного переключения предназначены только для монтажа и имеют множество применений по всему зданию и на открытом воздухе. Они используются для универсальных задач коммутации, таких как распределительные устройства, системы управления машинами или специальные решения, такие как системы управления бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15981/ | 0 | 0 | руб.
183 |  | 01.76.1001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin FM/1 STuZH | Аналоговые модули временного переключения предназначены только для монтажа и имеют множество применений по всему зданию и на открытом воздухе. Они используются для универсальных задач коммутации, таких как распределительные устройства, системы управления машинами или специальные решения, такие как системы управления бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15980/ | 0 | 0 | руб.
184 |  | 01.78.1001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Tactic 111 A | Универсальные таймеры из ассортимента тактических продуктов предлагают широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. Они используются в распределительных устройствах, в устройствах управления машинами и в специальных решениях, таких как управление плавательными бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15976/ | 0 | 0 | руб.
185 |  | 01.80.0001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Tactic 111.1 | Универсальные таймеры из ассортимента тактических продуктов предлагают широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. Они используются в распределительных устройствах, в устройствах управления машинами и в специальных решениях, таких как управление плавательными бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15973/ | 0 | 23013 | руб.
186 |  | 02.78.1001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Tactic 211 A | Универсальные таймеры из ассортимента тактических продуктов предлагают широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. Они используются в распределительных устройствах, в устройствах управления машинами и в специальных решениях, таких как управление плавательными бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15975/ | 0 | 0 | руб.
187 |  | 02.80.0001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Tactic 211.1 | Универсальные таймеры из ассортимента тактических продуктов предлагают широкий спектр возможных применений в здании и на открытом воздухе. Они используются в распределительных устройствах, в устройствах управления машинами и в специальных решениях, таких как управление плавательными бассейнами или спринклерные системы. | https://shop.smart-1.ru/product/15974/ | 0 | 32473.9 | руб.
188 |  | 01.28.0001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 111 | Эти аналоговые распределительные часы от компании Grässlin позволяют использовать команды переключения как в дневной программе, так и в программе на 1 час. | https://shop.smart-1.ru/product/15951/ | 0 | 13173.66 | руб.
189 |  | 01.06.0004.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 111 mini | Эти аналоговые распределительные часы производства Grässlin позволяют использовать команды переключения в ежедневной программе. | https://shop.smart-1.ru/product/15939/ | 0 | 13173.66 | руб.
190 |  | 01.28.1001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 111 SK | Эти аналоговые распределительные часы от компании Grässlin позволяют использовать команды переключения как в дневной программе, так и в программе на 1 час. | https://shop.smart-1.ru/product/15954/ | 0 | 0 | руб.
191 |  | 01.28.0003.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 121 | Эти аналоговые распределительные часы от компании Grässlin позволяют использовать команды переключения как в дневной программе, так и в программе на 1 час. | https://shop.smart-1.ru/product/15950/ | 0 | 20967.4 | руб.
192 |  | 02.28.0001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 211 | Эти аналоговые распределительные часы от компании Grässlin позволяют использовать команды переключения как в дневной программе, так и в программе на 1 час. | https://shop.smart-1.ru/product/15952/ | 0 | 15986.36 | руб.
193 |  | 02.03.0003.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 211 mini | Эти аналоговые распределительные часы производства Grässlin позволяют использовать команды переключения в ежедневной программе. | https://shop.smart-1.ru/product/15949/ | 0 | 15853.4 | руб.
194 |  | 02.28.1001.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Talento 211 SK | Эти аналоговые распределительные часы от компании Grässlin позволяют использовать команды переключения как в дневной программе, так и в программе на 1 час. | https://shop.smart-1.ru/product/15953/ | 0 | 0 | руб.
195 |  | 01.50.5023.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Uni45 T | Аналоговые модули временного переключения, предназначены только для монтажа и имеют множество применений по всему зданию и на открытом воздухе. | https://shop.smart-1.ru/product/15982/ | 0 | 13040.7 | руб.
196 |  | 01.50.0078.1 | Grasslin | Электромеханический таймер Grasslin Uni45 TVS | Аналоговые модули временного переключения имеют множество применений по всему зданию и на открытом воздухе. Аналоговый модуль переключения по времени с дневной программой. Кратчайшее время переключения 45 мин. Время включения свободно программируемое, фиксированное отключение через 2 часа. | https://shop.smart-1.ru/product/15983/ | 0 | 15474.96 | руб.